### ГРАФІК

### проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) на 2025 рік

| ПОГОДЖУЮ Директор Чернігівської філії ДП «Київоблстандартметрологія» ____________________ Руслан АСТАПЕНКО (підпис) (ініціали, прізвище) М.П.“_____” _________ 20___ року | 01,03,05,07 геометричні, об'єму _ (код виду вимірювань) (вид вимірювань) механічні, часу, електрична, магнитизм. |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник пасажирського вагонного депо станції Бахмач філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» _______________________Сергій КУЧЕРЕНКО (підпис) (ініціали, прізвище) М.П.“_____” _________ 20___ року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридична адреса: вул. Січневого прориву, 84, м. Біла Церква, Київська обл., 09113 Р/р UА123226690000026000300802398 у АТ “Державний ощадний банк України", ІПН 025680810279, код ЄДРПОУ 02568087, Свідоцтво платника податку №14175164 Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування тел./факс: (0462) 676353 |  |  | Місце знаходження: м.Бахмач, вул. Деповська 11-б тел.: 04635-2-55-59 Код за ЄДРПОУ 41022900 Поточний рахунок UA333226690000026005300694277 у філії Головне управління по м. Києву АТ «Ощадбанк» МФО 322669 ІПН 400758126555 Статус платника податку на прибуток: на загальних умовах |  |

| Nз/п | Категорія ЗВТ | Наймену- вання та умовне позначення ЗВТ | Метрологічні характеристики |  | Дата останньої повірки (місяць, рік) | Місце прове-дення повірки | Підлягає повірці за місяцями у 2025 році (од.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ЗВТ відповідно до норм часу | Вартість повірки 1од. ЗВТ без ПДВ станом на ______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | клас точності, похибка | діапазон вимірю-вання |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 43 | Манометри | 0,4 |  | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 43 | Манометри кисневі | 4 | 0-250 | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | 43 | Манометри до 60мПА | 1,5 | 60мПа | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | 43 | Термометри-маномет. | 4 | 0-300 с0 | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | 15 | Логометри,мілівольтметри | 1,5 |  | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 15 | Мости постійного струму | 0,5 | 1000ом | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 74 | Термометри скляні | ±2с0 | 0-300 с0 | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 15 | Комбіновані прилади(тестери) | 1,5 | 600В/6А | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 18 | Мегомметри | 1 | 1000В | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Спідометри автомоб. |  | 160км/г | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 30 | Перетворювач тиску | 0,25% | 0-0.4МПа | 03.2024 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Перетворювач термоелектричні | ±0.5% | -50+50с0 | 03.2024 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Мірник технічний |  | 10 дм3 | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 61 | Метрошток збірний | ±0,2 | 3500мм. | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | Ваги кранові |  | 5т. | 12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 1 | Ваги з визначенням маси, ціна та вартості |  | 1-200кг | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Ваги понад 50кг до 500кг | ІІІ | 50-500кг | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 39 | Лічильник електроенергії | СО-ЕА05М1 |  | 08.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Лічильник електроенергії | СТКЗ-10А1Н4.К4т |  | 10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Лічильник електроенергії | СТКЗ-10А1Н4.К4 |  | 08.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Лічильник електроенергії | МЕХ3G20.DD.3М1-DOG4 |  | 03.2017 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Лічильник електроенергії | ЦЭ6822 |  | 03.2017 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Газосигналізатор зав.№100898 ( в комплекті з датчиками 5шт) | ВАРТА 1-03.14 | Метан, Окис вуглецю. | 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 23 | Газосигналізатор зав.№100894 ( в комплекті з датчиками 5шт) | ВАРТА 1-03.14 | Метан, Окис вуглецю. | 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 23 | Газосигналізатор зав.№100902 ( в комплекті з датчиками 5шт) | ВАРТА 1-03.14 | Метан, Окис вуглецю. | 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

| Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань: | _____________ (підпис) | Рудак Ганна Сергіївна (прізвище, ініціали) | 0999760203, 0985132628 (тел) |
| --- | --- | --- | --- |

Керівники повірочних підрозділів наукового метрологічного центру, або метрологічного центру, або повірочної лабораторії, що проводять повірку:

| ______________________ (прізвище,ініціали) | ________ (дата) | _____________ (підпис) | (прізвище,ініціали) | ________ (дата) | _____________ (підпис) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Примітки: | 1. Графи 1 - 6 та 8 - 19 заповнює суб'єкт господарювання, графи 7, 20, 21 заповнює науковий метрологічний центр, або метрологічний центр, або повірочна лабораторія, що проводить повірку. 2. Вартість повірки, зазначена в графі 21, змінюється у разі, якщо це передбачено законодавством України. 3. Рекомендації щодо складання графіка: 1) графіки на наступний рік у двох примірниках, затверджені керівниками заявників, надсилаються на погодження до виконавців, у яких планується проведення періодичної повірки ЗВТ; 2) графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним з наведених видів вимірювань: EM - електрика та магнетизм; L - довжина; M - маса та пов'язані з нею величини; PR - фотометрія; IR - іонізуюче випромінювання; T - термометрія; TF - час і частота; QM - хімія (кількість речовин); AUV - акустика, ультразвук, вібрація; 3) можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює підприємство, що проводить повірку; 4) ЗВТ, які у поточному році не підлягають періодичній повірці, до графіка не включаються; 5) рекомендований термін подання графіків на погодження - щороку до 01 грудня; 6) один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, інший - зберігається у виконавця; 7) зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який було погоджено графіки; 8) за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника; 9) погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно. |
| --- | --- |