| № картки | 107865 |
| --- | --- |
| Реєстр № |  |

ГРАФІК

проведення періодичної повірки  законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) на 2025 рік

| ПОГОДЖУЮ Директор Науково-технічного інституту національної метрологічної служби України __________________________________________ С.Т. Черепков МП «_____» _________ 20 року | __________________ _________________________ (код виду вимірювань) (вид вимірювань) _________________________________________________________ |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник пасажирського (керівник) вагонного депо станції Бахмач (найменування суб’єкта господарювання) __________________ __________ С.В.Кучеренко _____________ (підпис) (ініціали, прізвище) МП (у разі наявності) «_____» _________ 20 року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») Місцезнаходження 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4. тел: 526 – 15 – 69 Код ЄДРПОУ 02568182 Поточний рахунок № 26006010067926 в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 Індивідуальний податковий номер 025681826500 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» має статус платника податку на прибуток на загальних умовах згідно з розділом 3 Податкового кодексу України |  |  | Місцезнаходження 16500, Чернігівська обл., м.Бахмач, вул. Деповська 11-б ____________________________________________________тел: 04635-2-55-59 Код ЄДРПОУ 41022900 Поточний рахунок № UA333226690000026005300694277 у філії Головне управління по м. Києву АТ «Ощадбанк» МФО 322669 Індивідуальний податковий номер 400758126555 Статус платника податку на прибуток на загальних умовах _________________________________________________________________________ |  |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо СКЛАДАННЯ ГРАФІКА |  |  |  |  |
| 1. Графіки на наступний рік заявник надсилає на погодження до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» в електронному вигляді в форматі Word (без підпису та печатки) на електронну адресу: grafik@ukrcsm.kiev.ua. 2. Графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним із наведених нижче видів вимірювань: ЕМ – електрика та магнетизм; L – довжина; М – маса та пов’язані з нею величини; PR – фотометрія; IR – іонізуюче випромінювання; Т – термометрія; TF – час та частота; QM – хімія (кількість речовин); AUV – акустика, ультразвук, вібрація. 3. Графи 1 – 7 та 9 – 20 заповнює суб’єкт господарювання, графи 8, 21, 22 заповнює ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». 4. У разі включення до графіка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології графа 2 не заповнюється. 5. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374. 6. Вартість повірки, зазначена в графі 21, змінюється у разі, якщо це передбачено законодавством України. 7. Можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». 8. ЗВТ, які у поточному році не підлягають періодичній повірці, до графіка не включаються. 9. Рекомендований термін подання графіків на погодження – щороку до 01 грудня. 10. Один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, інший – зберігається у виконавця. 11. Зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який було погоджено графіки. 12. Погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно. |  |  |  |  |

| № з/п | Категорія ЗВТ | Найменування ЗВТ | Умовне позначення ЗВТ | Метрологічні характеристики |  | Дата останньої повірки (місяць, рік) | Місце проведення повірки | Підлягає повірці за місяцями у 20 25році (од.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ЗВТ відповідно до норм часу | Вартість повірки 1 од. ЗВТ без ПДВ станом на______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | клас точності, похибка | діапазон вимірю-вання |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 29 | Дефектоскоп ультразвуковий №461 | УД2-70 |  | 5000мм | 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 29 | Дефектоскоп ультразвуковий №432 | УД2-70 |  | 5000мм | 12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 29 | Дефектоскоп ультразвуковий | УД4-76 |  | 5000мм | 09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 29 | Стандартий зразок СО-2 | СО-2 |  |  | 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 29 | Стандартий зразок СО-2 | СО-2 |  |  | 12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 29 | Дефектоскоп вихреструмовий | ВД30-НК |  | 5мм | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 29 | Дефектоскоп вихреструмовий | ВД 3-71 |  | 5мм | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 29 | Дефектоскоп вихреструмовий | ВД-131 НД |  | 5мм | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 29 | Дефектоскоп вихреструмовий | ВД-211.7А |  | 5мм | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 29 | Дефектоскоп вихреструмовий | КС-221А |  | 5мм | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 76 | Товщиномір ультразвуковий | ТУЗ-1 |  | 16мм | 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 58 | Дозиметр | МКС-05 «Терра» |  |  | 09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 29 | Дефектоскоп магнітопорошковий | МД-17П |  |  | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 44 | Калібри різьбові пробка |  | 7H |  | 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 15 |  | Лічильник води турбінний | Sensus WP-Dynamic 50/50 |  |  | 06.2021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань  _______________________    _____ Рудак Ганна Сергіївна      тел. 0999760203, 0985132628

(підпис)                                                          (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівники повірочних підрозділів ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»:

_________________________   __________   _______________     _________________________   _________   _____________     _______________________   ________   ____________

(прізвище, ініціали)                             (дата)                    (підпис)                                 (прізвище, ініціали)                         (дата)                   (підпис)                             (прізвище, ініціали)                    (дата)                (підпис)